附表：

玉林市本级城市生活饮用水卫生状况信息表（2025年第一季度）

	序号
	监测点
	采样时间
	采样单位
	检测单位
	监测水样类型
	合格指标
	超标指标及标准限值
	超标指标检测值

	1
	城北水厂
	2025年3月3日
	玉林市疾病预防控制中心
	玉林市疾病预防控制中心
	出厂水
	菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、色、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、总硬度（以碳酸钙计）、铁、锰、铜、锌、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、氟化物、氰化物、砷、汞、镉、铬（六价）、铅、铝、硝酸盐（以氮计）、氨(以N计)、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、高锰酸钾指数、游离氯。
	—
	—

	2
	宏进农批市场
	2025年3月3日
	玉林市疾病预防控制中心
	玉林市疾病预防控制中心
	末梢水
	菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、色、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、总硬度（以碳酸钙计）、铁、锰、铜、锌、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、氟化物、氰化物、砷、汞、镉、铬（六价）、铅、铝、硝酸盐（以氮计）、氨(以N计)、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、高锰酸钾指数、游离氯。
	—
	—

	3
	玉林市第十一中学
	2025年3月3日
	玉林市疾病预防控制中心
	玉林市疾病预防控制中心
	末梢水
	菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、色、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、总硬度（以碳酸钙计）、铁、锰、铜、锌、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、氟化物、氰化物、砷、汞、镉、铬（六价）、铅、铝、硝酸盐（以氮计）、氨(以N计)、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、高锰酸钾指数、游离氯。
	—
	—

	4
	福绵路口城市便捷酒店
	2025年3月3日
	玉林市疾病预防控制中心
	玉林市疾病预防控制中心
	末梢水
	菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、色、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、总硬度（以碳酸钙计）、铁、锰、铜、锌、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、氟化物、氰化物、砷、汞、镉、铬（六价）、铅、铝、硝酸盐（以氮计）、氨(以N计)、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、高锰酸钾指数、游离氯。
	—
	—

	5
	城北电信大楼
	2025年3月3日
	玉林市疾病预防控制中心
	玉林市疾病预防控制中心
	末梢水
	菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、色、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、总硬度（以碳酸钙计）、铁、锰、铜、锌、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、氟化物、氰化物、砷、汞、镉、铬（六价）、铅、铝、硝酸盐（以氮计）、氨(以N计)、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、高锰酸钾指数、游离氯。
	—
	—

	6
	高速公路管理二大队
	2025年3月3日
	玉林市疾病预防控制中心
	玉林市疾病预防控制中心
	末梢水
	菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、色、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、总硬度（以碳酸钙计）、铁、锰、铜、锌、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、氟化物、氰化物、砷、汞、镉、铬（六价）、铅、铝、硝酸盐（以氮计）、氨(以N计)、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、高锰酸钾指数、游离氯。
	—
	—

	7
	桂鑫大酒店
	2025年3月3日
	玉林市疾病预防控制中心
	玉林市疾病预防控制中心
	末梢水
	菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、色、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、总硬度（以碳酸钙计）、铁、锰、铜、锌、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、氟化物、氰化物、砷、汞、镉、铬（六价）、铅、铝、硝酸盐（以氮计）、氨(以N计)、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、高锰酸钾指数、游离氯。
	—
	—

	8
	玉林高中
	2025年3月4日
	玉林市疾病预防控制中心
	玉林市疾病预防控制中心
	末梢水
	菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、色、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、总硬度（以碳酸钙计）、铁、锰、铜、锌、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、氟化物、氰化物、砷、汞、镉、铬（六价）、铅、铝、硝酸盐（以氮计）、氨(以N计)、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、高锰酸钾指数、游离氯。
	—
	—

	9
	人民公园正门
	2025年3月3日
	玉林市疾病预防控制中心
	玉林市疾病预防控制中心
	末梢水
	菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、色、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、总硬度（以碳酸钙计）、铁、锰、铜、锌、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、氟化物、氰化物、砷、汞、镉、铬（六价）、铅、铝、硝酸盐（以氮计）、氨(以N计)、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、高锰酸钾指数、游离氯。
	—
	—

	10
	金桂丽湾小区
	2025年3月4日
	玉林市疾病预防控制中心
	玉林市疾病预防控制中心
	末梢水
	菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、色、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、总硬度（以碳酸钙计）、铁、锰、铜、锌、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、氟化物、氰化物、砷、汞、镉、铬（六价）、铅、铝、硝酸盐（以氮计）、氨(以N计)、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、高锰酸钾指数、游离氯。
	—
	—

	11
	玉林市第一人民医院
	2025年3月3日
	玉林市疾病预防控制中心
	玉林市疾病预防控制中心
	末梢水
	菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、色、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、总硬度（以碳酸钙计）、铁、锰、铜、锌、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、氟化物、氰化物、砷、汞、镉、铬（六价）、铅、铝、硝酸盐（以氮计）、氨(以N计)、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、高锰酸钾指数、游离氯。
	—
	—

	12
	玉林市第一中学
	2025年3月3日
	玉林市疾病预防控制中心
	玉林市疾病预防控制中心
	末梢水
	菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、色、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、总硬度（以碳酸钙计）、铁、锰、铜、锌、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、氟化物、氰化物、砷、汞、镉、铬（六价）、铅、铝、硝酸盐（以氮计）、氨(以N计)、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、高锰酸钾指数、游离氯。
	—
	—

	13
	和兴花园小区
	2025年3月3日
	玉林市疾病预防控制中心
	玉林市疾病预防控制中心
	末梢水
	菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、色、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、总硬度（以碳酸钙计）、铁、锰、铜、锌、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、氟化物、氰化物、砷、汞、镉、铬（六价）、铅、铝、硝酸盐（以氮计）、氨(以N计)、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、高锰酸钾指数、游离氯。
	—
	—

	14
	玉林市第二人民医院
	2025年3月3日
	玉林市疾病预防控制中心
	玉林市疾病预防控制中心
	末梢水
	菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、色、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、总硬度（以碳酸钙计）、铁、锰、铜、锌、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、氟化物、氰化物、砷、汞、镉、铬（六价）、铅、铝、硝酸盐（以氮计）、氨(以N计)、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、高锰酸钾指数、游离氯。
	—
	—

	15
	燕京啤酒有限公司
	2025年3月4日
	玉林市疾病预防控制中心
	玉林市疾病预防控制中心
	末梢水
	菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、色、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、总硬度（以碳酸钙计）、铁、锰、铜、锌、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、氟化物、氰化物、砷、汞、镉、铬（六价）、铅、铝、硝酸盐（以氮计）、氨(以N计)、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、高锰酸钾指数、游离氯。
	—
	—

	16
	北部湾银行
	2025年3月3日
	玉林市疾病预防控制中心
	玉林市疾病预防控制中心
	末梢水
	菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、色、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、总硬度（以碳酸钙计）、铁、锰、铜、锌、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、氟化物、氰化物、砷、汞、镉、铬（六价）、铅、铝、硝酸盐（以氮计）、氨(以N计)、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、高锰酸钾指数、游离氯。
	—
	—

	17
	玉林市交警支队
	2025年3月4日
	玉林市疾病预防控制中心
	玉林市疾病预防控制中心
	末梢水
	菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、色、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、总硬度（以碳酸钙计）、铁、锰、铜、锌、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、氟化物、氰化物、砷、汞、镉、铬（六价）、铅、铝、硝酸盐（以氮计）、氨(以N计)、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、高锰酸钾指数、游离氯。
	—
	—

	18
	玉林师院东校区
	2025年3月4日
	玉林市疾病预防控制中心
	玉林市疾病预防控制中心
	末梢水
	菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、色、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、总硬度（以碳酸钙计）、铁、锰、铜、锌、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、氟化物、氰化物、砷、汞、镉、铬（六价）、铅、铝、硝酸盐（以氮计）、氨(以N计)、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、高锰酸钾指数、游离氯。
	—
	—

	19
	城东水厂
	2025年3月4日
	玉林市疾病预防控制中心
	玉林市疾病预防控制中心
	出厂水
	菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、色、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、总硬度（以碳酸钙计）、铁、锰、铜、锌、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、氟化物、氰化物、砷、汞、镉、铬（六价）、铅、铝、硝酸盐（以氮计）、氨(以N计)、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、高锰酸钾指数、游离氯。
	—
	—

	20
	玉林市尚谷酒店有限公司
	2025年3月4日
	玉林市疾病预防控制中心
	玉林市疾病预防控制中心
	末梢水
	菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、色、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、总硬度（以碳酸钙计）、铁、锰、铜、锌、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、氟化物、氰化物、砷、汞、镉、铬（六价）、铅、铝、硝酸盐（以氮计）、氨(以N计)、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、高锰酸钾指数、游离氯。
	—
	—

	21
	东郊车站
	2025年3月4日
	玉林市疾病预防控制中心
	玉林市疾病预防控制中心
	末梢水
	菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、色、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、总硬度（以碳酸钙计）、铁、锰、铜、锌、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、氟化物、氰化物、砷、汞、镉、铬（六价）、铅、铝、硝酸盐（以氮计）、氨(以N计)、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、高锰酸钾指数、游离氯。
	—
	—

	22
	金港路汤圆外火锅店
	2025年3月4日
	玉林市疾病预防控制中心
	玉林市疾病预防控制中心
	末梢水
	菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、色、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、总硬度（以碳酸钙计）、铁、锰、铜、锌、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、氟化物、氰化物、砷、汞、镉、铬（六价）、铅、铝、硝酸盐（以氮计）、氨(以N计)、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、高锰酸钾指数、游离氯。
	—
	—

	23
	玉州区妇幼保健院
	2025年3月4日
	玉林市疾病预防控制中心
	玉林市疾病预防控制中心
	末梢水
	菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、色、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、总硬度（以碳酸钙计）、铁、锰、铜、锌、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、氟化物、氰化物、砷、汞、镉、铬（六价）、铅、铝、硝酸盐（以氮计）、氨(以N计)、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、高锰酸钾指数、游离氯。
	—
	—

	24
	围龙水厂
	2025年3月3日
	玉林市疾病预防控制中心
	玉林市疾病预防控制中心
	出厂水
	菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、色、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、总硬度（以碳酸钙计）、铁、锰、铜、锌、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、氟化物、氰化物、砷、汞、镉、铬（六价）、铅、铝、硝酸盐（以氮计）、氨(以N计)、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、高锰酸钾指数、游离氯。
	—
	—

	25
	美极大排档
	2025年3月3日
	玉林市疾病预防控制中心
	玉林市疾病预防控制中心
	末梢水
	菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、色、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、总硬度（以碳酸钙计）、铁、锰、铜、锌、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、氟化物、氰化物、砷、汞、镉、铬（六价）、铅、铝、硝酸盐（以氮计）、氨(以N计)、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、高锰酸钾指数、游离氯。
	—
	—

	26
	大润发商场
	2025年3月4日
	玉林市疾病预防控制中心
	玉林市疾病预防控制中心
	末梢水
	菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、色、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、总硬度（以碳酸钙计）、铁、锰、铜、锌、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、氟化物、氰化物、砷、汞、镉、铬（六价）、铅、铝、硝酸盐（以氮计）、氨(以N计)、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、高锰酸钾指数、游离氯。
	—
	—

	27
	天湖御林湾小区
	2025年3月3日
	玉林市疾病预防控制中心
	玉林市疾病预防控制中心
	末梢水
	菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、色、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、总硬度（以碳酸钙计）、铁、锰、铜、锌、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、氟化物、氰化物、砷、汞、镉、铬（六价）、铅、铝、硝酸盐（以氮计）、氨(以N计)、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、高锰酸钾指数、游离氯。
	—
	—

	28
	奥利华园小区
	2025年3月4日
	玉林市疾病预防控制中心
	玉林市疾病预防控制中心
	末梢水
	菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、色、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、总硬度（以碳酸钙计）、铁、锰、铜、锌、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、氟化物、氰化物、砷、汞、镉、铬（六价）、铅、铝、硝酸盐（以氮计）、氨(以N计)、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、高锰酸钾指数、游离氯。
	—
	—

	29
	广西明旺食品有限公司
	2025年3月4日
	玉林市疾病预防控制中心
	玉林市疾病预防控制中心
	末梢水
	菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、色、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、总硬度（以碳酸钙计）、铁、锰、铜、锌、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、氟化物、氰化物、砷、汞、镉、铬（六价）、铅、铝、硝酸盐（以氮计）、氨(以N计)、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、高锰酸钾指数、游离氯。
	—
	—

	30
	玉柴机器实业发展有限公司
	2025年3月3日
	玉林市疾病预防控制中心
	玉林市疾病预防控制中心
	末梢水
	菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、色、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、总硬度（以碳酸钙计）、铁、锰、铜、锌、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、氟化物、氰化物、砷、汞、镉、铬（六价）、铅、铝、硝酸盐（以氮计）、氨(以N计)、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、高锰酸钾指数、游离氯。
	—
	—

	31
	玉林市冠涛防护设备有限公司
	2025年3月3日
	玉林市疾病预防控制中心
	玉林市疾病预防控制中心
	末梢水
	菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、色、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、总硬度（以碳酸钙计）、铁、锰、铜、锌、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、氟化物、氰化物、砷、汞、镉、铬（六价）、铅、铝、硝酸盐（以氮计）、氨(以N计)、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、高锰酸钾指数、游离氯。
	—
	—

	32
	广西杰笙酒店投资管理有限公司
	2025年3月4日
	玉林市疾病预防控制中心
	玉林市疾病预防控制中心
	二次供水
	菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、色、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、总硬度（以碳酸钙计）、铁、锰、铜、锌、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、氟化物、氰化物、砷、汞、镉、铬（六价）、铅、铝、硝酸盐（以氮计）、氨(以N计)、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、高锰酸钾指数、游离氯。
	—
	—

	33
	水泉大酒店
	2025年3月10日
	玉林市疾病预防控制中心
	玉林市疾病预防控制中心
	二次供水
	菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、色、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、总硬度（以碳酸钙计）、铁、锰、铜、锌、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、氟化物、氰化物、砷、汞、镉、铬（六价）、铅、铝、硝酸盐（以氮计）、氨(以N计)、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、高锰酸钾指数、游离氯。
	—
	—

	34
	江口水厂
	2025年3月5日
	玉林市疾病预防控制中心
	玉林市疾病预防控制中心
	出厂水
	菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、色、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、总硬度（以碳酸钙计）、铁、锰、铜、锌、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、氟化物、氰化物、砷、汞、镉、铬（六价）、铅、铝、硝酸盐（以氮计）、氨(以N计)、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、高锰酸钾指数、游离氯。
	—
	—

	35
	福绵区疾控门口
	2025年3月5日
	玉林市疾病预防控制中心
	玉林市疾病预防控制中心
	末梢水
	菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、色、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、总硬度（以碳酸钙计）、铁、锰、铜、锌、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、氟化物、氰化物、砷、汞、镉、铬（六价）、铅、铝、硝酸盐（以氮计）、氨(以N计)、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、高锰酸钾指数、游离氯。
	—
	—

	36
	福绵镇派出所对面
	2025年3月5日
	玉林市疾病预防控制中心
	玉林市疾病预防控制中心
	末梢水
	菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、色、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、总硬度（以碳酸钙计）、铁、锰、铜、锌、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、氟化物、氰化物、砷、汞、镉、铬（六价）、铅、铝、硝酸盐（以氮计）、氨(以N计)、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、高锰酸钾指数、游离氯。
	—
	—

	37
	天立高级中学
	2025年3月5日
	玉林市疾病预防控制中心
	玉林市疾病预防控制中心
	末梢水
	菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、色、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、总硬度（以碳酸钙计）、铁、锰、铜、锌、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、氟化物、氰化物、砷、汞、镉、铬（六价）、铅、铝、硝酸盐（以氮计）、氨(以N计)、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、高锰酸钾指数、游离氯。
	—
	—

	38
	马尔代夫水上乐园桥头
	2025年3月5日
	玉林市疾病预防控制中心
	玉林市疾病预防控制中心
	末梢水
	菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、色、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、总硬度（以碳酸钙计）、铁、锰、铜、锌、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、氟化物、氰化物、砷、汞、镉、铬（六价）、铅、铝、硝酸盐（以氮计）、氨(以N计)、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、高锰酸钾指数、游离氯。
	—
	—

	39
	青岭安置房
	2025年3月5日
	玉林市疾病预防控制中心
	玉林市疾病预防控制中心
	末梢水
	菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、色、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、总硬度（以碳酸钙计）、铁、锰、铜、锌、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、氟化物、氰化物、砷、汞、镉、铬（六价）、铅、铝、硝酸盐（以氮计）、氨(以N计)、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、高锰酸钾指数、游离氯。
	—
	—

	40
	福绵镇政府
	2025年3月5日
	玉林市疾病预防控制中心
	玉林市疾病预防控制中心
	末梢水
	菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、色、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、总硬度（以碳酸钙计）、铁、锰、铜、锌、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、氟化物、氰化物、砷、汞、镉、铬（六价）、铅、铝、硝酸盐（以氮计）、氨(以N计)、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、高锰酸钾指数、游离氯。
	—
	—

	41
	福绵实验小学
	2025年3月5日
	玉林市疾病预防控制中心
	玉林市疾病预防控制中心
	末梢水
	菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、色、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、总硬度（以碳酸钙计）、铁、锰、铜、锌、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、氟化物、氰化物、砷、汞、镉、铬（六价）、铅、铝、硝酸盐（以氮计）、氨(以N计)、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、高锰酸钾指数、游离氯。
	—
	—

	42
	福绵区妇幼保健院
	2025年3月5日
	玉林市疾病预防控制中心
	玉林市疾病预防控制中心
	末梢水
	菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、色、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、总硬度（以碳酸钙计）、铁、锰、铜、锌、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、氟化物、氰化物、砷、汞、镉、铬（六价）、铅、铝、硝酸盐（以氮计）、氨(以N计)、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、高锰酸钾指数、游离氯。
	—
	—

	43
	粤海小区
	2025年3月5日
	玉林市疾病预防控制中心
	玉林市疾病预防控制中心
	末梢水
	菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、色、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、总硬度（以碳酸钙计）、铁、锰、铜、锌、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、氟化物、氰化物、砷、汞、镉、铬（六价）、铅、铝、硝酸盐（以氮计）、氨(以N计)、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、高锰酸钾指数、游离氯。
	—
	—

	44
	洋桥取水点
	2025年3月5日
	玉林市疾病预防控制中心
	玉林市疾病预防控制中心
	末梢水
	菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、色、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、总硬度（以碳酸钙计）、铁、锰、铜、锌、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、氟化物、氰化物、砷、汞、镉、铬（六价）、铅、铝、硝酸盐（以氮计）、氨(以N计)、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、高锰酸钾指数、游离氯。
	—
	—

	45
	玉林璟象酒店
	2025年3月4日
	玉林市疾病预防控制中心
	玉林市疾病预防控制中心
	二次供水
	菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、色、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、总硬度（以碳酸钙计）、铁、锰、铜、锌、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、氟化物、氰化物、砷、汞、镉、铬（六价）、铅、铝、硝酸盐（以氮计）、氨(以N计)、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、高锰酸钾指数、游离氯。
	—
	—

	46
	玉林市中鼎东方文华酒店
	2025年3月4日
	玉林市疾病预防控制中心
	玉林市疾病预防控制中心
	二次供水
	菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、色、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、总硬度（以碳酸钙计）、铁、锰、铜、锌、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、氟化物、氰化物、砷、汞、镉、铬（六价）、铅、铝、硝酸盐（以氮计）、氨(以N计)、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、高锰酸钾指数、游离氯。
	—
	—

	47
	玉林师院东校区
	2025年3月10日
	玉林市疾病预防控制中心
	玉林市疾病预防控制中心
	二次供水
	菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、色、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、总硬度（以碳酸钙计）、铁、锰、铜、锌、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、氟化物、氰化物、砷、汞、镉、铬（六价）、铅、铝、硝酸盐（以氮计）、氨(以N计)、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、高锰酸钾指数、游离氯。
	—
	—

	48
	玉林市尚谷酒店有限公司
	2025年3月10日
	玉林市疾病预防控制中心
	玉林市疾病预防控制中心
	二次供水
	菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、色、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、总硬度（以碳酸钙计）、铁、锰、铜、锌、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、氟化物、氰化物、砷、汞、镉、铬（六价）、铅、铝、硝酸盐（以氮计）、氨(以N计)、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、高锰酸钾指数、游离氯。
	—
	—

	49
	凤林国际大酒店
	2025年3月10日
	玉林市疾病预防控制中心
	玉林市疾病预防控制中心
	二次供水
	菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、色、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、总硬度（以碳酸钙计）、铁、锰、铜、锌、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、氟化物、氰化物、砷、汞、镉、铬（六价）、铅、铝、硝酸盐（以氮计）、氨(以N计)、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、高锰酸钾指数、游离氯。
	—
	—

	50
	玉州区八中
	2025年3月10日
	玉林市疾病预防控制中心
	玉林市疾病预防控制中心
	二次供水
	菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、色、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、总硬度（以碳酸钙计）、铁、锰、铜、锌、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、氟化物、氰化物、砷、汞、镉、铬（六价）、铅、铝、硝酸盐（以氮计）、氨(以N计)、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、高锰酸钾指数、游离氯。
	—
	—

	51
	玉林市玉百酒店管理有限公司
	2025年3月10日
	玉林市疾病预防控制中心
	玉林市疾病预防控制中心
	二次供水
	菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、色、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、总硬度（以碳酸钙计）、铁、锰、铜、锌、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、氟化物、氰化物、砷、汞、镉、铬（六价）、铅、铝、硝酸盐（以氮计）、氨(以N计)、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、高锰酸钾指数、游离氯。
	—
	—

	52
	玉高附中
	2025年3月10日
	玉林市疾病预防控制中心
	玉林市疾病预防控制中心
	二次供水
	菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、色、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、总硬度（以碳酸钙计）、铁、锰、铜、锌、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、氟化物、氰化物、砷、汞、镉、铬（六价）、铅、铝、硝酸盐（以氮计）、氨(以N计)、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、高锰酸钾指数、游离氯。
	—
	—

	53
	玉州区九中
	2025年3月10日
	玉林市疾病预防控制中心
	玉林市疾病预防控制中心
	二次供水
	菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、色、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、总硬度（以碳酸钙计）、铁、锰、铜、锌、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、氟化物、氰化物、砷、汞、镉、铬（六价）、铅、铝、硝酸盐（以氮计）、氨(以N计)、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、高锰酸钾指数、游离氯。
	—
	—


12

