附表：

玉林市本级城市生活饮用水卫生状况信息表（2025年第二季度）

| 序号 | 监测点 | 采样时间 | 采样单位 | 检测单位 | 监测水样类型 | 合格指标 | 超标指标及标准限值 | 超标指标检测值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 城口水厂 | 2025年5月13日 | 玉林市疾病预防控制中心 | 玉林市疾病预防控制中心 | 出厂水 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、色、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、总硬度（以碳酸钙计）、铁、锰、铜、锌、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、氟化物、氰化物、砷、汞、镉、铬（六价）、铅、铝、硝酸盐（以氮计）、氨(以N计)、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、高锰酸钾指数、游离氯。 | — | — |
| 2 | 福绵区疾控中心 | 2025年5月13日 | 玉林市疾病预防控制中心 | 玉林市疾病预防控制中心 | 末梢水 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、色、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、总硬度（以碳酸钙计）、铁、锰、铜、锌、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、氟化物、氰化物、砷、汞、镉、铬（六价）、铅、铝、硝酸盐（以氮计）、氨(以N计)、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、高锰酸钾指数、游离氯。 | — | — |
| 3 | 福绵派出所 | 2025年5月13日 | 玉林市疾病预防控制中心 | 玉林市疾病预防控制中心 | 末梢水 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、色、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、总硬度（以碳酸钙计）、铁、锰、铜、锌、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、氟化物、氰化物、砷、汞、镉、铬（六价）、铅、铝、硝酸盐（以氮计）、氨(以N计)、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、高锰酸钾指数、游离氯。 | — | — |
| 4 | 天立高级中学 | 2025年5月13日 | 玉林市疾病预防控制中心 | 玉林市疾病预防控制中心 | 末梢水 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、色、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、总硬度（以碳酸钙计）、铁、锰、铜、锌、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、氟化物、氰化物、砷、汞、镉、铬（六价）、铅、铝、硝酸盐（以氮计）、氨(以N计)、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、高锰酸钾指数、游离氯。 | — | — |
| 5 | 马尔代夫水上乐园 | 2025年5月13日 | 玉林市疾病预防控制中心 | 玉林市疾病预防控制中心 | 末梢水 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、色、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、总硬度（以碳酸钙计）、铁、锰、铜、锌、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、氟化物、氰化物、砷、汞、镉、铬（六价）、铅、铝、硝酸盐（以氮计）、氨(以N计)、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、高锰酸钾指数、游离氯。 | — | — |
| 6 | 青岭安置房 | 2025年5月13日 | 玉林市疾病预防控制中心 | 玉林市疾病预防控制中心 | 末梢水 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、色、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、总硬度（以碳酸钙计）、铁、锰、铜、锌、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、氟化物、氰化物、砷、汞、镉、铬（六价）、铅、铝、硝酸盐（以氮计）、氨(以N计)、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、高锰酸钾指数、游离氯。 | — | — |
| 7 | 福绵镇政府 | 2025年5月13日 | 玉林市疾病预防控制中心 | 玉林市疾病预防控制中心 | 末梢水 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、色、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、总硬度（以碳酸钙计）、铁、锰、铜、锌、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、氟化物、氰化物、砷、汞、镉、铬（六价）、铅、铝、硝酸盐（以氮计）、氨(以N计)、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、高锰酸钾指数、游离氯。 | — | — |
| 8 | 福绵实验小学 | 2025年5月13日 | 玉林市疾病预防控制中心 | 玉林市疾病预防控制中心 | 末梢水 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、色、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、总硬度（以碳酸钙计）、铁、锰、铜、锌、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、氟化物、氰化物、砷、汞、镉、铬（六价）、铅、铝、硝酸盐（以氮计）、氨(以N计)、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、高锰酸钾指数、游离氯。 | — | — |
| 9 | 福绵区妇幼保健院 | 2025年5月13日 | 玉林市疾病预防控制中心 | 玉林市疾病预防控制中心 | 末梢水 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、色、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、总硬度（以碳酸钙计）、铁、锰、铜、锌、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、氟化物、氰化物、砷、汞、镉、铬（六价）、铅、铝、硝酸盐（以氮计）、氨(以N计)、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、高锰酸钾指数、游离氯。 | — | — |
| 10 | 粤海小区 | 2025年5月13日 | 玉林市疾病预防控制中心 | 玉林市疾病预防控制中心 | 末梢水 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、色、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、总硬度（以碳酸钙计）、铁、锰、铜、锌、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、氟化物、氰化物、砷、汞、镉、铬（六价）、铅、铝、硝酸盐（以氮计）、氨(以N计)、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、高锰酸钾指数、游离氯。 | — | — |
| 11 | 洋桥取水点 | 2025年5月13日 | 玉林市疾病预防控制中心 | 玉林市疾病预防控制中心 | 末梢水 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、色、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、总硬度（以碳酸钙计）、铁、锰、铜、锌、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、氟化物、氰化物、砷、汞、镉、铬（六价）、铅、铝、硝酸盐（以氮计）、氨(以N计)、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、高锰酸钾指数、游离氯。 | — | — |
| 12 | 玉林市自来水有限公司 | 2025年5月20日 | 玉林市疾病预防控制中心 | 玉林市疾病预防控制中心 | 出厂水 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、色、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、总硬度（以碳酸钙计）、铁、锰、铜、锌、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、氟化物、氰化物、砷、汞、镉、铬（六价）、铅、铝、硝酸盐（以氮计）、氨(以N计)、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、高锰酸钾指数、游离氯。 | — | — |
| 13 | 宏进农批市场 | 2025年5月20日 | 玉林市疾病预防控制中心 | 玉林市疾病预防控制中心 | 末梢水 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、色、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、总硬度（以碳酸钙计）、铁、锰、铜、锌、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、氟化物、氰化物、砷、汞、镉、铬（六价）、铅、铝、硝酸盐（以氮计）、氨(以N计)、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、高锰酸钾指数、游离氯。 | — | — |
| 14 | 城北电信大楼 | 2025年5月20日 | 玉林市疾病预防控制中心 | 玉林市疾病预防控制中心 | 末梢水 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、色、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、总硬度（以碳酸钙计）、铁、锰、铜、锌、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、氟化物、氰化物、砷、汞、镉、铬（六价）、铅、铝、硝酸盐（以氮计）、氨(以N计)、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、高锰酸钾指数、游离氯。 | — | — |
| 15 | 高速公路管理二大队 | 2025年5月20日 | 玉林市疾病预防控制中心 | 玉林市疾病预防控制中心 | 末梢水 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、色、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、总硬度（以碳酸钙计）、铁、锰、铜、锌、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、氟化物、氰化物、砷、汞、镉、铬（六价）、铅、铝、硝酸盐（以氮计）、氨(以N计)、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、高锰酸钾指数、游离氯。 | — | — |
| 16 | 玉林市第一中学 | 2025年5月20日 | 玉林市疾病预防控制中心 | 玉林市疾病预防控制中心 | 末梢水 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、色、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、总硬度（以碳酸钙计）、铁、锰、铜、锌、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、氟化物、氰化物、砷、汞、镉、铬（六价）、铅、铝、硝酸盐（以氮计）、氨(以N计)、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、高锰酸钾指数、游离氯。 | — | — |
| 17 | 玉林市第二人民医院 | 2025年5月20日 | 玉林市疾病预防控制中心 | 玉林市疾病预防控制中心 | 末梢水 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、色、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、总硬度（以碳酸钙计）、铁、锰、铜、锌、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、氟化物、氰化物、砷、汞、镉、铬（六价）、铅、铝、硝酸盐（以氮计）、氨(以N计)、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、高锰酸钾指数、游离氯。 | — | — |
| 18 | 玉林市第十一中学 | 2025年5月20日 | 玉林市疾病预防控制中心 | 玉林市疾病预防控制中心 | 末梢水 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、色、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、总硬度（以碳酸钙计）、铁、锰、铜、锌、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、氟化物、氰化物、砷、汞、镉、铬（六价）、铅、铝、硝酸盐（以氮计）、氨(以N计)、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、高锰酸钾指数、游离氯。 | — | — |
| 19 | 桂鑫大酒店 | 2025年5月20日 | 玉林市疾病预防控制中心 | 玉林市疾病预防控制中心 | 末梢水 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、色、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、总硬度（以碳酸钙计）、铁、锰、铜、锌、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、氟化物、氰化物、砷、汞、镉、铬（六价）、铅、铝、硝酸盐（以氮计）、氨(以N计)、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、高锰酸钾指数、游离氯。 | — | — |
| 20 | 人民公园 | 2025年5月20日 | 玉林市疾病预防控制中心 | 玉林市疾病预防控制中心 | 末梢水 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、色、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、总硬度（以碳酸钙计）、铁、锰、铜、锌、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、氟化物、氰化物、砷、汞、镉、铬（六价）、铅、铝、硝酸盐（以氮计）、氨(以N计)、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、高锰酸钾指数、游离氯。 | — | — |
| 21 | 美极大排档 | 2025年5月20日 | 玉林市疾病预防控制中心 | 玉林市疾病预防控制中心 | 末梢水 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、色、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、总硬度（以碳酸钙计）、铁、锰、铜、锌、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、氟化物、氰化物、砷、汞、镉、铬（六价）、铅、铝、硝酸盐（以氮计）、氨(以N计)、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、高锰酸钾指数、游离氯。 | — | — |
| 22 | 城东水厂 | 2025年5月20日 | 玉林市疾病预防控制中心 | 玉林市疾病预防控制中心 | 出厂水 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、色、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、总硬度（以碳酸钙计）、铁、锰、铜、锌、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、氟化物、氰化物、砷、汞、镉、铬（六价）、铅、铝、硝酸盐（以氮计）、氨(以N计)、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、高锰酸钾指数、游离氯。 | — | — |
| 23 | 大润发商场 | 2025年5月20日 | 玉林市疾病预防控制中心 | 玉林市疾病预防控制中心 | 末梢水 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、色、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、总硬度（以碳酸钙计）、铁、锰、铜、锌、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、氟化物、氰化物、砷、汞、镉、铬（六价）、铅、铝、硝酸盐（以氮计）、氨(以N计)、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、高锰酸钾指数、游离氯。 | — | — |
| 24 | 奥利华园小区 | 2025年5月20日 | 玉林市疾病预防控制中心 | 玉林市疾病预防控制中心 | 末梢水 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、色、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、总硬度（以碳酸钙计）、铁、锰、铜、锌、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、氟化物、氰化物、砷、汞、镉、铬（六价）、铅、铝、硝酸盐（以氮计）、氨(以N计)、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、高锰酸钾指数、游离氯。 | — | — |
| 26 | 金港路汤员外火锅店 | 2025年5月20日 | 玉林市疾病预防控制中心 | 玉林市疾病预防控制中心 | 末梢水 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、色、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、总硬度（以碳酸钙计）、铁、锰、铜、锌、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、氟化物、氰化物、砷、汞、镉、铬（六价）、铅、铝、硝酸盐（以氮计）、氨(以N计)、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、高锰酸钾指数、游离氯。 | — | — |
| 27 | 玉林市商务酒店有限公司 | 2025年5月20日 | 玉林市疾病预防控制中心 | 玉林市疾病预防控制中心 | 末梢水 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、色、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、总硬度（以碳酸钙计）、铁、锰、铜、锌、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、氟化物、氰化物、砷、汞、镉、铬（六价）、铅、铝、硝酸盐（以氮计）、氨(以N计)、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、高锰酸钾指数、游离氯。 | — | — |
| 27 | 玉州区妇幼保健院 | 2025年5月20日 | 玉林市疾病预防控制中心 | 玉林市疾病预防控制中心 | 末梢水 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、色、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、总硬度（以碳酸钙计）、铁、锰、铜、锌、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、氟化物、氰化物、砷、汞、镉、铬（六价）、铅、铝、硝酸盐（以氮计）、氨(以N计)、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、高锰酸钾指数、游离氯。 | — | — |
| 28 | 东郊车站 | 2025年5月20日 | 玉林市疾病预防控制中心 | 玉林市疾病预防控制中心 | 末梢水 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、色、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、总硬度（以碳酸钙计）、铁、锰、铜、锌、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、氟化物、氰化物、砷、汞、镉、铬（六价）、铅、铝、硝酸盐（以氮计）、氨(以N计)、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、高锰酸钾指数、游离氯。 | — | — |
| 29 | 围龙水厂 | 2025年5月21日 | 玉林市疾病预防控制中心 | 玉林市疾病预防控制中心 | 出厂水 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、色、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、总硬度（以碳酸钙计）、铁、锰、铜、锌、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、氟化物、氰化物、砷、汞、镉、铬（六价）、铅、铝、硝酸盐（以氮计）、氨(以N计)、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、高锰酸钾指数、游离氯。 | — | — |
| 30 | 玉林市冠涛防护设备有限公司 | 2025年5月21日 | 玉林市疾病预防控制中心 | 玉林市疾病预防控制中心 | 末梢水 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、色、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、总硬度（以碳酸钙计）、铁、锰、铜、锌、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、氟化物、氰化物、砷、汞、镉、铬（六价）、铅、铝、硝酸盐（以氮计）、氨(以N计)、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、高锰酸钾指数、游离氯。 | — | — |
| 31 | 和兴花园小区 | 2025年5月21日 | 玉林市疾病预防控制中心 | 玉林市疾病预防控制中心 | 末梢水 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、色、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、总硬度（以碳酸钙计）、铁、锰、铜、锌、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、氟化物、氰化物、砷、汞、镉、铬（六价）、铅、铝、硝酸盐（以氮计）、氨(以N计)、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、高锰酸钾指数、游离氯。 | — | — |
| 32 | 玉柴机器实业发展有限公司 | 2025年5月21日 | 玉林市疾病预防控制中心 | 玉林市疾病预防控制中心 | 末梢水 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、色、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、总硬度（以碳酸钙计）、铁、锰、铜、锌、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、氟化物、氰化物、砷、汞、镉、铬（六价）、铅、铝、硝酸盐（以氮计）、氨(以N计)、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、高锰酸钾指数、游离氯。 | — | — |
| 33 | 福绵路口城市便捷酒店 | 2025年5月21日 | 玉林市疾病预防控制中心 | 玉林市疾病预防控制中心 | 末梢水 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、色、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、总硬度（以碳酸钙计）、铁、锰、铜、锌、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、氟化物、氰化物、砷、汞、镉、铬（六价）、铅、铝、硝酸盐（以氮计）、氨(以N计)、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、高锰酸钾指数、游离氯。 | — | — |
| 34 | 北部湾银行 | 2025年5月21日 | 玉林市疾病预防控制中心 | 玉林市疾病预防控制中心 | 末梢水 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、色、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、总硬度（以碳酸钙计）、铁、锰、铜、锌、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、氟化物、氰化物、砷、汞、镉、铬（六价）、铅、铝、硝酸盐（以氮计）、氨(以N计)、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、高锰酸钾指数、游离氯。 | — | — |
| 35 | 玉林市第一人民医院 | 2025年5月21日 | 玉林市疾病预防控制中心 | 玉林市疾病预防控制中心 | 末梢水 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、色、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、总硬度（以碳酸钙计）、铁、锰、铜、锌、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、氟化物、氰化物、砷、汞、镉、铬（六价）、铅、铝、硝酸盐（以氮计）、氨(以N计)、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、高锰酸钾指数、游离氯。 | — | — |
| 36 | 天湖御林湾小区 | 2025年5月21日 | 玉林市疾病预防控制中心 | 玉林市疾病预防控制中心 | 末梢水 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、色、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、总硬度（以碳酸钙计）、铁、锰、铜、锌、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、氟化物、氰化物、砷、汞、镉、铬（六价）、铅、铝、硝酸盐（以氮计）、氨(以N计)、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、高锰酸钾指数、游离氯。 | — | — |
| 38 | 燕京啤酒有限公司 | 2025年5月21日 | 玉林市疾病预防控制中心 | 玉林市疾病预防控制中心 | 末梢水 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、色、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、总硬度（以碳酸钙计）、铁、锰、铜、锌、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、氟化物、氰化物、砷、汞、镉、铬（六价）、铅、铝、硝酸盐（以氮计）、氨(以N计)、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、高锰酸钾指数、游离氯。 | — | — |
| 38 | 广西明旺食品有限公司 | 2025年5月21日 | 玉林市疾病预防控制中心 | 玉林市疾病预防控制中心 | 末梢水 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、色、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、总硬度（以碳酸钙计）、铁、锰、铜、锌、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、氟化物、氰化物、砷、汞、镉、铬（六价）、铅、铝、硝酸盐（以氮计）、氨(以N计)、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、高锰酸钾指数、游离氯。 | — | — |
| 39 | 玉林高中 | 2025年5月21日 | 玉林市疾病预防控制中心 | 玉林市疾病预防控制中心 | 末梢水 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、色、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、总硬度（以碳酸钙计）、铁、锰、铜、锌、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、氟化物、氰化物、砷、汞、镉、铬（六价）、铅、铝、硝酸盐（以氮计）、氨(以N计)、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、高锰酸钾指数、游离氯。 | — | — |
| 40 | 玉林师院东校区 | 2025年5月21日 | 玉林市疾病预防控制中心 | 玉林市疾病预防控制中心 | 末梢水 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、色、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、总硬度（以碳酸钙计）、铁、锰、铜、锌、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、氟化物、氰化物、砷、汞、镉、铬（六价）、铅、铝、硝酸盐（以氮计）、氨(以N计)、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、高锰酸钾指数、游离氯。 | — | — |
| 41 | 金桂丽湾小区 | 2025年5月21日 | 玉林市疾病预防控制中心 | 玉林市疾病预防控制中心 | 末梢水 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、色、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、总硬度（以碳酸钙计）、铁、锰、铜、锌、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、氟化物、氰化物、砷、汞、镉、铬（六价）、铅、铝、硝酸盐（以氮计）、氨(以N计)、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、高锰酸钾指数、游离氯。 | — | — |
| 42 | 玉林市交警支队 | 2025年5月21日 | 玉林市疾病预防控制中心 | 玉林市疾病预防控制中心 | 末梢水 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、色、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、总硬度（以碳酸钙计）、铁、锰、铜、锌、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、氟化物、氰化物、砷、汞、镉、铬（六价）、铅、铝、硝酸盐（以氮计）、氨(以N计)、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、高锰酸钾指数、游离氯。 | — | — |
| 43 | 广西杰笙酒店投资管理有限公司 | 2025年5月22日 | 玉林市疾病预防控制中心 | 玉林市疾病预防控制中心 | 二次供水 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、色、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、总硬度（以碳酸钙计）、铁、锰、铜、锌、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、氟化物、氰化物、砷、汞、镉、铬（六价）、铅、铝、硝酸盐（以氮计）、氨(以N计)、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、高锰酸钾指数、游离氯。 | — | — |
| 44 | 玉州区水泉大酒店 | 2025年5月22日 | 玉林市疾病预防控制中心 | 玉林市疾病预防控制中心 | 二次供水 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、色、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、总硬度（以碳酸钙计）、铁、锰、铜、锌、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、氟化物、氰化物、砷、汞、镉、铬（六价）、铅、铝、硝酸盐（以氮计）、氨(以N计)、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、高锰酸钾指数、游离氯。 | — | — |
| 45 | 玉林市商务酒店有限公司 | 2025年5月22日 | 玉林市疾病预防控制中心 | 玉林市疾病预防控制中心 | 二次供水 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、色、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、总硬度（以碳酸钙计）、铁、锰、铜、锌、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、氟化物、氰化物、砷、汞、镉、铬（六价）、铅、铝、硝酸盐（以氮计）、氨(以N计)、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、高锰酸钾指数、游离氯。 | — | — |
| 46 | 玉林市玉百酒店管理有限公司 | 2025年5月22日 | 玉林市疾病预防控制中心 | 玉林市疾病预防控制中心 | 二次供水 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、色、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、总硬度（以碳酸钙计）、铁、锰、铜、锌、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、氟化物、氰化物、砷、汞、镉、铬（六价）、铅、铝、硝酸盐（以氮计）、氨(以N计)、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、高锰酸钾指数、游离氯。 | — | — |
| 47 | 玉州区八中 | 2025年5月22日 | 玉林市疾病预防控制中心 | 玉林市疾病预防控制中心 | 二次供水 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、色、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、总硬度（以碳酸钙计）、铁、锰、铜、锌、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、氟化物、氰化物、砷、汞、镉、铬（六价）、铅、铝、硝酸盐（以氮计）、氨(以N计)、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、高锰酸钾指数、游离氯。 | — | — |
| 48 | 凤林国际大酒店 | 2025年5月22日 | 玉林市疾病预防控制中心 | 玉林市疾病预防控制中心 | 二次供水 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、色、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、总硬度（以碳酸钙计）、铁、锰、铜、锌、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、氟化物、氰化物、砷、汞、镉、铬（六价）、铅、铝、硝酸盐（以氮计）、氨(以N计)、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、高锰酸钾指数、游离氯。 | — | — |
| 49 | 玉林市东方文华酒店有限公司 | 2025年5月23日 | 玉林市疾病预防控制中心 | 玉林市疾病预防控制中心 | 二次供水 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、色、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、总硬度（以碳酸钙计）、铁、锰、铜、锌、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、氟化物、氰化物、砷、汞、镉、铬（六价）、铅、铝、硝酸盐（以氮计）、氨(以N计)、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、高锰酸钾指数、游离氯。 | — | — |
| 50 | 玉林师院东校区 | 2025年5月23日 | 玉林市疾病预防控制中心 | 玉林市疾病预防控制中心 | 二次供水 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、色、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、总硬度（以碳酸钙计）、铁、锰、铜、锌、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、氟化物、氰化物、砷、汞、镉、铬（六价）、铅、铝、硝酸盐（以氮计）、氨(以N计)、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、高锰酸钾指数、游离氯。 | — | — |
| 51 | 玉高附中 | 2025年5月23日 | 玉林市疾病预防控制中心 | 玉林市疾病预防控制中心 | 二次供水 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、色、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、总硬度（以碳酸钙计）、铁、锰、铜、锌、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、氟化物、氰化物、砷、汞、镉、铬（六价）、铅、铝、硝酸盐（以氮计）、氨(以N计)、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、高锰酸钾指数、游离氯。 | — | — |
| 52 | 玉州区九中 | 2025年5月23日 | 玉林市疾病预防控制中心 | 玉林市疾病预防控制中心 | 二次供水 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、色、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、总硬度（以碳酸钙计）、铁、锰、铜、锌、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、氟化物、氰化物、砷、汞、镉、铬（六价）、铅、铝、硝酸盐（以氮计）、氨(以N计)、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、高锰酸钾指数、游离氯。 | — | — |
| 53 | 玉林璟象酒店有限公司 | 2025年5月23日 | 玉林市疾病预防控制中心 | 玉林市疾病预防控制中心 | 二次供水 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、色、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、总硬度（以碳酸钙计）、铁、锰、铜、锌、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、氟化物、氰化物、砷、汞、镉、铬（六价）、铅、铝、硝酸盐（以氮计）、氨(以N计)、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、高锰酸钾指数、游离氯。 | — | — |